## Plan de Mantenimiento
Id_plan | Codigo_plan | Descripcion_del _plan | Sublinea
5e7456c2 | PLAN-0002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL ASCENSORES | Ascensores
da09b4e8 | PLAN-0003 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ASCENSORES | Ascensores
c709e447 | PLAN-0004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL LAVADORAS | Lavadoras
f1dc9709 | PLAN-0005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIARIO SECADORAS | Secadoras
b728c181 | PLAN-0006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL LAVADORAS | Lavadoras
5369232a | PLAN-0007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL LAVADORAS | Lavadoras
1c815fe4 | PLAN-0008 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SECADORAS | Secadoras
e00e2ed0 | PLAN-0009 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL FABRICADOR DE HIELO | Fabricadores de Hielo
58a56061 | PLAN-0010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL CERRADURAS | Cerraduras Electronicas
4f724988 | PLAN-0011 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL CAJAS FUERTES | Cajas Fuertes
cbed0886 | PLAN-0012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL FABRICADOR DE HIELO | Fabricadores de Hielo
b1d5151c | PLAN-0014 | LIMPIEZA DE VENTILADORES | Ventiladores
06a56ddd | PLAN-0019 | PROGRAMACION DE RECARGA DE EXTINTORES | Extintores
d9a1a85b | PLAN-0020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CENTRAL DE INCENDIOS | Central de Incendios
b3b295ef | PLAN-0021 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE CENTRAL DE LAMPARAS DE EMERGENCIAS | Lamparas de Emergencia
77eac7e5 | PLAN-0022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL MAQUINA FISCAL | Maquina Fiscal
e3a2e00d | PLAN-0023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL CALENTADORES | Calentadores
880f4ae1 | PLAN-0019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS | Aires Acondicionados
a5996900 | PLAN-0025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS | Plantas Electricas
fb107f86 | PLAN-0026 | LIMPIEZA DE EXTRACTORES DE LOS BAÑOS DEL LOBBY | Extractores
98c15b13 | PLAN-0027 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTON ELECTRICO | Porton Electrico
869651cb | PLAN-0028 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CERCO ELECTRICO | Cerco Electrico

## Detalle de Mantenimiento
Id_Tarea | Descripcion del plan de Mmto | Tarea_del_plan | Frecuencia
ec57de9e | 5e7456c2 | ACHICAR ASCENSORES TODOS LOS LUNES DE CADA SEMANA | SEMANAL
5b0acf26 | da09b4e8 | LIMPIEZA SALA DE MAQUINA | MENSUAL
bd3d4da4 | c709e447 | LUNES DE TODAS LAS SEMANAS: LIMPIEZA DE FILTROS DE LAS LAVADORAS | SEMANAL
998c479e | f1dc9709 | DIARIAMENTE: SE REALIZA LIMPIEZA DE FILTROS DE SECADORAS | DIARIO
573bd92f | b728c181 | REEMPLAZO DE FILTROS | TRIMESTRAL
0817b02b | 5369232a | DESMONTAJE DE TAPAS | ANUAL
8b9022bc | 1c815fe4 | DESMONTAJE DE TAPAS TRASERAS, SUPERIORES E INFERIORES Y DELANTERAS, LIMPIEZA GENERAL | ANUAL
6a6c8340 | e00e2ed0 | REEMPLAZO DE FILTRO | TRIMESTRAL
68057e5c | 58a56061 | REVISION DE BATERIAS, MEDICION DE VOLTAJE | SEMESTRAL
f53f9ba7 | da09b4e8 | LIMPIEZA DE CONTROL DE MANDO | MENSUAL
9b918c0a | da09b4e8 | LIMPIEZA DE CABINA | MENSUAL
937c2054 | da09b4e8 | LIMPIEZA DE FOSO | MENSUAL
9f137277 | da09b4e8 | LIMPIEZA DE PUERTAS DE PISOS | MENSUAL
8d55dadd | da09b4e8 | LUBRICACION DE PARTES MECANICAS | MENSUAL
bf4537dd | da09b4e8 | REEPLAZO DE NYLON | MENSUAL
1789cfd2 | da09b4e8 | AJUSTE DE PUERTAS | MENSUAL
09cbf967 | da09b4e8 | LIMPIEZA DE POZO | MENSUAL
ec51e8df | da09b4e8 | INSPECCION DE GUAYAS, CONTACTOS DE PUERTAS Y GUIADORES | MENSUAL
631669fd | 5369232a | INSPECCION DE RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO | ANUAL
2d2d7eb9 | 5369232a | INSPECCION DE RODAMIENTOS DE HOUSING | ANUAL
a2611190 | 5369232a | REVISION DE CORREAS: ESTADO, ALINEACION | ANUAL
285abbf3 | 5369232a | LIMPIEZA A COMPONENTES ELECTRICOS Y TARJETA DE CONTROL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO | ANUAL
7dffcfce | 5369232a | REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS | ANUAL
d33d60c3 | 5369232a | REVISION DE ALINEACION Y BALANCEO DE TINA/PUERTA | ANUAL
15eb3088 | 5369232a | REVISION DE GOMAS PUERTAS | ANUAL
2525703f | 5369232a | LIMPIEZA CON DIELECTRICO A SENSORES Y CONTACTOS DE PUERTA | ANUAL
3607f44a | 5369232a | TORQUE A TORNILLOS DE PUERTA DE VIDRIO | ANUAL
b63874f7 | 5369232a | LIMPIEZA SUPERFICIAL A PARTES METALICAS | ANUAL
b063d193 | 1c815fe4 | ASPIRADO INTERNO | ANUAL
fdb8f2d2 | 1c815fe4 | REVISION DE PANEL DE CONTROL | ANUAL
c5a3a580 | 1c815fe4 | INSPECCION DE GOMAS DE LAS COMPUERTAS | ANUAL
59fb9508 | 1c815fe4 | REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y RODAMIENTOS | ANUAL
26be03f8 | 1c815fe4 | REVISION DE ALINEACION DE CORREAS | ANUAL
e5f95fa4 | 1c815fe4 | REVISION DE SENSOR | ANUAL
6af3e5f9 | 1c815fe4 | REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS | ANUAL
287f7729 | 1c815fe4 | LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRICOS CON LIMPA CONTACTOS | ANUAL
69da134c | 1c815fe4 | TORQUE A TORNILLOS | ANUAL
d3377afa | 1c815fe4 | LIMPIEZA SUPERFICIAL A PARTES METALICAS | ANUAL
3137b02a | cbed0886 | INSPECCION GENERAL | SEMESTRAL
9d74ba54 | cbed0886 | REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS | SEMESTRAL
c98e6fcf | cbed0886 | LIMPIEZA DE COMPONENTES | SEMESTRAL
c62b4c8e | cbed0886 | REEMPLAZO DE FILTRO | SEMESTRAL
e8409241 | 58a56061 | LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | SEMESTRAL
11dfa3aa | 58a56061 | INSPECCION DE LCU Y LCA | SEMESTRAL
057ba4e54 | 4f724988 | REVISION DE BATERIAS, MEDICION DE VOLTAJE | SEMESTRAL
057ba4e55 | 4f724988 | LIMPIEZA DE CONTACTOS DE BATERIA | SEMESTRAL
507f4ee7 | 4f724988 | REVISION DE COMPONENTES DE COMPUERTA | SEMESTRAL
507f4ee8 | 4f724988 | INSPECCION Y LIMPIEZA GENERAL | SEMESTRAL
7251db66 | b1d5151c | QUINCENALMENTE: LOS SEGUNDOS DOMINGOS DE CADA MES SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES | MENSUAL
be5aee8a | 06a56ddd | RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ANUAL
00d07ec7 | d9a1a85b | MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE INCENDIO | ANUAL
d483737a | d9a1a85b | MANTENIMIENTO DE DIFUSORES Y DEYECTORES DE HUMO | ANUAL
57d83cf6 | d9a1a85b | INSPECCION Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE INCENDIO | ANUAL
70857f68 | d9a1a85b | INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MANGUERAS DE INCENDIO Y SE REALIZA PRUEBA DE LA MANGUERA DE INCENDIO DEL SÓTANO | ANUAL
29ad3289 | b3b295ef | REVISION DE BATERIAS, INSPECCION GENERAL DE COMPONENTES | SEMESTRAL
9b1516bd | 77eac7e5 | REVISION DE RODAMIENTOS | ANUAL
a6e9f85f | 77eac7e5 | LIMPIEZA GENERAL | ANUAL
252c7a31 | e3a2e00d | REEMPLAZO DE DIAFRAGMA | ANUAL
e5fa0e96 | e3a2e00d | REEMPPLAZO DE RESISTENCIA | ANUAL
0f8c21a0 | e3a2e00d | REEPLAZO DE MICRO-SUICTH | ANUAL
34111b7b | e3a2e00d | REEMPLAZO DE BREAKER | ANUAL
cbdffc67 | e3a2e00d | REEMPLAZO DE TERMOSTATO | ANUAL
961292a7 | e3a2e00d | REEMPLAZO DE BOMBILLOS PILOTOS | ANUAL
e6db2b1b | e3a2e00d | REEMPLAZO DE SELECTOR DE TRES POSICIONES | ANUAL
a7cbbce1 | e3a2e00d | REEMPLAZO DE VALVULA CONTRA SOBRE PRESION | ANUAL
a6d159c5 | e3a2e00d | REEMPLAZO DE CUERPO PORTA RESISTENCIA | ANUAL
d7e28bba | 880f4ae1 | LIMPIEZA PROFUNDA | TRIMESTRAL
84798c4c | 880f4ae1 | VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE GAS | TRIMESTRAL
7249acac | 880f4ae1 | VERIFICAR EL ESTADO DE LOS SOPORTES | TRIMESTRAL
b5911df3 | 880f4ae1 | CALIBRAR LAS PSI DEL GAS, COMPLETAR DE SER NECESARIO | TRIMESTRAL
39928b60 | a5996900 | REVISION DE LOS EVENTOS DEL TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO PARA OBSERVAR SI HAY ALGUNA SEÑAL DE ALERTA | MENSUAL
31f1b708 | a5996900 | REVISIÓN DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LA TARJETA DE CONTROL | MENSUAL
ac635200 | a5996900 | INSPECCION DE PARAMETROS, FLUIDOS Y COMPONENTES | MENSUAL
be21378e | a5996900 | LIMPIEZA EXTERNA A MOTOR Y GENERADOR | MENSUAL
8d19d36d | a5996900 | VERIFICACION DE CARGA Y MP A BATERIAS | MENSUAL
5ba4d3f5 | a5996900 | REVISION Y PRUEBAS DE COMPONENTES, TENSION DE CORREAS | MENSUAL
78d94688 | a5996900 | CAMBIO DE ACEITE | TRIMESTRAL/5000 HRS
a2bf849e | a5996900 | CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE | TRIMESTRAL/5000 HRS
97ed08af | a5996900 | CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE | TRIMESTRAL/5000 HRS
8bd8df44 | a5996900 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | TRIMESTRAL/5000 HRS
fe0b9245 | a5996900 | REEMPLAZO DE CORREA | SEMESTRAL
317ed4aa | a5996900 | REVISION DE PARÁMETROS OPERACIONALES (VOLTS, HZ, AMP, R.P.M, PSI, °C.) | MENSUAL
a9431a77 | a5996900 | MP PREVENTIVO AL RADIADOR | ANUAL
a6e57576 | a5996900 | REEMPLAZO DE REFRIGERANTE | ANUAL
e5477b6d | a5996900 | AJUSTAR, LIMPIAR Y HUMEDECER LOS BORNES DE LAS BATERIAS CON ACEITE PENETRANTE DIELÉCTRICO PARA SU PROTECCIÓN | MENSUAL
d060bd7d | a5996900 | LIMPIEZA INTERIOR GENERADOR (ALTERNADOR) | ANUAL
738531c7 | a5996900 | PROBAR RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA | ANUAL
e2851b0e | a5996900 | COMPROBAR EQUILIBRIO DEL ROTOR | ANUAL
5e126a6d | a5996900 | INSPECCION DE ENTRE-HIERROS Y DEVANADOS | ANUAL
07786c9f | fb107f86 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION | QUINCENAL
a2fd1b9b | 98c15b13 | ALINEACION Y AJUSTE DE ENGRANAJE CON PROGRAMACION DE AJUSTE ELECTRONICO | SEMESTRAL
dae77f6e | 98c15b13 | REVISION DE COMPONENTES | SEMESTRAL
84ad2035 | 869651cb | SUSTITUCION DE PUENTES SI AMERITA | SEMESTRAL
09e87da8 | 869651cb | SUSTITUCION DE LINEAS SI AMERITA | SEMESTRAL
7aaa16e1 | 869651cb | LIJADURA Y PINTURA DE GANCHOS OMEGA | SEMESTRAL
11a7f42f | 869651cb | LIJADURA Y PINTURA DE PARALES | SEMESTRAL
b44ad934 | 869651cb | RETENSADO DE TODO EL SISTEMA | SEMESTRAL
0a1fcaac | 869651cb | LIJADO Y APLICACION DE FORMULA MARINA EN TODO EL ALAMBRADO | SEMESTRAL
79a52d51 | a5996900 | Calibración de válvulas | SEMESTRAL
1d408c0a | 880f4ae1 | INSTALACION NUEVO EQUIPO